|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РУКАВНОГО ФИЛЬТРА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об организации - заказчике: |
| Дата заполнения |  |
| Наименование организации |  |
| Ф.И.О. Ответственного лица |  |
| Вид деятельности |  |
| Технологический процесс | Опишите технологический процесс |
| Где будет установлен рукавный фильтр? |
| a) Вытяжная вентиляционная система с выбросом в атмосферу |  |
| б) Приточная вентиляционная система, подающая воздух в цех |  |
| в) Вытяжная вентиляционная система с обратной подачей в цех |  |
| Другое: |  |
| Характеристики очищаемой газо-пылевой смеси (воздуха) |
| Производительность по воздуху, м3/час |  |
| Температура очищаемого воздуха, 0С |  |
| Концентрация пыли на входе в фильтр, мг/м3 |  |
| Требуемая концентрация пыли на выходе, мг/м3 (Или эффективность %) |  |
| Влажность очищаемого воздуха, % |  |
| Взрывоопасность пыли (газа) | Да/нет |
| Пожароопасность пыли (газа) | Да/нет |
| Наличие искр в очищаемом воздухе | Да/нет |
| Требования к оборудованию: |
| Материал изготовления корпуса (Черная сталь / Нержавеющая сталь) |  |
| Опорная рама в комплекте поставки | Да/нет |
| Площадка для обслуживания в комплекте поставки | Да/нет |
| Устройство выгрузки в комплекте поставки | Да/нет |
| Контейнер пылесборник в комплекте поставки | Да/нет |
| Температура в месте установки оборудования °С | От + __ До - __ |
| Максимальные габариты установки Д х Ш х В, м. |  |
| Автоматизация: |
| Другое: |
| Требования к работам: |
| Проектирование |  |
| Поставка |  |
| Монтаж |  |
| Обучение |  |
| Обслуживание |  |